**Прокуратурой приняты меры, направленные на обеспечение создания теплоснабжающей организацией резервного запаса топлива.**

Прокуратурой города Кизела проведена проверка соблюдения законодательства о теплоснабжении.

Установлено, что на газовых котельных, обеспечивающих теплоснабжением население Кизеловского района, в нарушение требований федерального законодательства не обеспечен эксплуатационный запас резервного топлива, необходимый для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

По результатам проверки директору теплоснабжающей организации - ООО «Партнер» - внесено представление с требованием обеспечить нормативный запас резервного топлива на газовых котельных. Исполнение требований находится на контроле прокуратуры города.

Прокурор города

младший советник юстиции Е. П. Шмырин